# URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU

### WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I OCHRONY ŚRODOWISKA

26–500 Szydłowiec. ul Słomiana 17

tel. (0 48) 617 86 52,  tel (0  48) 617  86  53,

fax. 617  05  10.  email: komunalny@szydlowiec.pl

NIP:  799  13  72  685,  REGON: 000523790

Rachunek bankowy; 53 9132 0001 0134 0904 2000 0020

Szydłowiec 24.11.2014 r

GK.271.       .2014 P.E.

.............................................................................

….........................................................................

…........................................................................

….........................................................................

ZAPYTANIE CENOWE

- Zamawiający;

Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26 – 500 Szydłowiec

zaprasza do złożenia oferty na: ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Szydłowiec na lata 2015  - 2016 .''

- Przedmiotem zamówienia jest:

Konserwacja oświetlenia ulicznego lamp i ich elementów na terenie gminy Szydłowiec

w ilości 1786 sztuk oraz konserwacja polegająca na wymianie niesprawnego  źródła światła

na istniejących 136 szt nowych lamp oświetlenia ulicznego zamontowanych w Rynku

Wielkim i w ciągu ul. Radomskiej, Parku Radziwiłowskim, wyspie zamkowej i wymianie

niesprawnego źródła światła w 37szt zamontowanych  lamp iluminacji ratusza   i zamku.

W ramach konserwacji oświetlenia – roboty podstawo  materiały własne Wykonawcy,

2.1 wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych tj. kloszy,

statecznika, kondensatora, zapłonnika, źródła światła (w ciągu 24 godzin od momentu

zgłoszenia awarii) dotyczy 1786 szt. lamp,

  - wymiana elementów linii tj. bezpieczników zacisków (w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii) dotyczy 1786 szt. lamp.

  - malowanie skrzynek słupowych, wysięgników (1 raz na 3 lata lub częściej gdy zachodzi konieczność na zły stan podrapane ,odpryski. ) nie dotyczy nowych obwodów Rynek Wielki ,Radomska,

  - mycie i czyszczenie kloszy opraw świetlnych wykonawca do 31.01.2015 przedstawi harmonogram wykonania tej czynności. Potwierdzeniem tej czynności będzie  pisemnie

zgłoszenie robót do odbioru Zamawiającemu. Wykonawca może zgłosić kilka obwodów,

na których dokonał mycia lub czyszczenia lamp. (raz w roku),

  - przeglądu elementów sterujących oświetleniem w tym sprawdzenie nastaw zegara  lub   wymiana uszkodzonego zegara w przypadku awarii – w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia) nie dotyczy nowego obwodu Rynek Wielki, Radomska, Park Radziwiłowski,

  - usuwanie zwarć w liniach i oprawach (w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii) dotyczy 86  obwodów oświetlenia ulicznego,

  - pomiar rezystancji uziemień (1 raz w roku) dotyczy wszystkich obwodów oświetlenia    ulicznego,

  - pomiar rezystancji i izolacji kabli zasilających ( 1 raz w roku) dotyczy wszystkich obwodów oświetlenia ulicznego,

  - sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania ( 1 raz

w  roku) dotyczy wszystkich obwodów oświetlenia ulicznego,

2,10    naprawę zerwanych linii napowietrznych (wymiana lub sztukowanie,

  - Naprawę uszkodzonych kabli(wykonanie mufy kablowej) oraz wymiana kabli.

  - pionowanie pochylonych słupów (w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii),

  - wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego (z wywózką),

- W ramach konserwacji – robót dodatkowych realizowanych na podstawie protokołu i kosztorysu po wykonawczego obejmujących materiał Zamawiającego zakupione przez Wykonawcę,

  - 3.1. wymiana opraw zniszczonych lub zdewastowanych,

  - 3.2. wymianę uszkodzonych słupów i wysięgników,

  - 3,3. założenie lub przeniesienie  lampy oświetlenia ulicznego na inny słup.

- Termin realizacji zamówienia:

01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. Usunięcie awarii 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii.

- Okres gwarancji

na czas trwania umowy.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

08.12.2014 do godz 10,00

Rynek Wielki 1 (Ratusz)

Kancelaria pok. nr 12

26 – 500 Szydłowiec

- Termin otwarcia ofert:

08.12.2014 r. Biuro wydziału GK i OŚ  pok. nr 1 godz. 10.30.

- Warunki płatności:

zgodnie z umową faktura miesięczna z terminem płatności 14 dni.

- Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Kazimierz Piotrowski Naczelnik Wydziału GK i OŚ  tel.48/617 86 52

Edward Pawlik Inspektor Wydziału GK i OŚ  TEL. 48/617 86 53

Podpis osoby upoważnionej

sporządził E. Pawlik wydział  GK i OŚ tel. 48/617 86 53

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

ofertę należy przygotować w formie pisemnej, w języku polskim.

OFERTA

1.Nazwa wykonawcy .....................................................................................................................

... ................................................................................................................................................

2.Adres wykonawcy ......................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

3.NIP  ……………………………………

4.Regon  ………………………………..

5.Nr rachunku bankowego   ………………………………………………………………………..

6.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia;

cena za jeden miesiąc konserwacji lamp oświetlenia ulicznego w ilości 1786 szt:

Cenę netto …................................... zł (słownie złotych..................................................... 	…..….........................................................................................................................................)

Podatek VAT..................................... zł (słownie złotych.................................................... 	…..….........................................................................................................................................)

Cenę brutto ….................................. zł (słownie złotych.................................................... 	…..….........................................................................................................................................)

Cena netto za wymianę 1 szt źródła światła  lamp parkowych zainstalowanych

w Rynku  Wielkim , w ciągu ul. Radomskiej  i Parku Radziwiłowskim i wyspie

zamkowej :

Cenę netto …................................... zł (słownie złotych..................................................... 	…..….........................................................................................................................................)

Podatek VAT..................................... zł (słownie złotych.................................................... 	…..….........................................................................................................................................)

Cenę brutto ….................................. zł (słownie złotych.................................................... 	…..….........................................................................................................................................)

Cena netto za wymianę 1 szt źródła światła  iluminacji oprawy ziemne Disano 1810

Quadro o mocy 70W, oprawy ziemne Disano 1641 Miniflor o mocy 20W,  naświetlacze

Disano 1147 Star o mocy 150W i reflektorów  wąskostrumieniowych typu

ELFO o mocy 70W  zainstalowanych  przy  ratuszu, zamku i Parku Radziwiłowskim :

Cenę netto …................................... zł (słownie złotych..................................................... 	…..….........................................................................................................................................)

Podatek VAT..................................... zł (słownie złotych.................................................... 	…..….........................................................................................................................................)

Cenę brutto ….................................. zł (słownie złotych.................................................... 	…..….........................................................................................................................................)

- Termin realizacji zamówienia ……………………………………………………………...

- Okres gwarancji  ……………………………………………………………………………

- Potwierdzenie terminu realizacji zamówienia do dnia  ………………………………………

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym...............................

11. Oświadczam że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego

zastrzeżeń.

12. Oświadczam, iż  posiadam uprawnienia do wykonywania działalności obitej przedmiotem

zamówienia  oraz  dysponuję potencjałem technicznym i osobistym umożliwiającym realizację

zamówienia.

13. Oświadczam że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie

zadania.

- Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptuję i

zobowiązuję się, w przypadku uznania przez zamawiającego naszej oferty za

najkorzystniejsza, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiającego.

dnia …....................................

…..................................................

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

…..................................................

pieczątka wnioskodawcy