Załącznik nr 2 do zapytania cenowego

Przedmiar robót kosztorys ofertowy

na przebudowę sieci kablowej niskiego napięcia przy ulicy Wschodniej w Szydłowcu

| Lp. | Rodzaj robót | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilość jednostek obmiarowych | Cena za jednostkę obmiarową — netto | Wartość - netto (4x5) | Podatek VAT % | Wartość brutto (6x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.IV | m3 | 207 |  |  |  |  |
| 2 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.IV | m3 | 207 |  |  |  |  |
| 3 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 414 |  |  |  |  |
| 4 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie(stary kabel) | m | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 151 |  |  |  |  |
| 6 | zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 28 |  |  |  |  |
| 7 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Odkopanie kabla YAKY 4x120mm2 | m | 4 |  |  |  |  |
| 9 | ułożenie rur osłonowych DVK 75 | m | 57 |  |  |  |  |
| 10 | ułożenie rur osłonowych SRS 75 | m | 6 |  |  |  |  |
| 11 | ułożenie rur osłonowych DVK 110 | m | 41 |  |  |  |  |
| 12 | Układanie kabla YAKY 4x120mm2 w rowach kablowych ręcznie (nowy kabel) | m | 122 |  |  |  |  |
| 13 | Układanie kabla YAKY 4x120mm2 w rowach kablowych ręcznie (stary kabel) | m | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Układanie kabla YAKY 4x35mm2 w rurach (nowy kabel) | m | 61 |  |  |  |  |
| 15 | Układanie kabla YAKY 4x35mm2 w slupach OŻ | m | 14 |  |  |  |  |
| 16 | Układanie kabla YAKY 4x120mm2 w rurach (nowy kabel) | m | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Układanie kabla YAKY 4x120mm2 w rurach (nowy kabel) | m | 50 |  |  |  |  |
| 18 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dł do 100m | odc. | 8 |  |  |  |  |
| 20 | podłączenie kabla YAKY 4x35mm2 pod zaciski bezpiecznika w słupie (7sztx4zyły) | szt. | 28 |  |  |  |  |
| 21 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 125mm pod obiektami | m | 12 |  |  |  |  |
| 22 | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |